## Worksheet
Electro Puno S.A.A.
Reporte Diario - SerVen - Modulos
2023-01-03 09:05:18
# | Fecha y Hora | Zona Administrativa | Serie del Medidor | Ruta | Longitud | Latitud | Direccion | Tipo Registro | Nombre del Titular | Celular | Codigo de registro | Suministro | Nombre del Solicitante | Observacion y/o Referencia | Descripcion del Registro | Tipo del Sistema
1 | 2022-12-01 08:08:16 | JULIACA 016 SALIDA LAMPA - AEROPUERTO | 1640688 | 3013404000500 | -70.1521 | -15.4744 | URB. ASOC. PRO VIV. AEROPUERTO M-17 | Reconexion | GALLEGOS QUISPE, ROMAN ROBERTO | 953530003 | 21715 | 10020079801 | roman gallegos quispe | USUARIO REQUIERE RECONEXION URGENTE | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
2 | 2022-12-01 08:12:49 | JULIACA 016 SALIDA LAMPA - AEROPUERTO | 2017002050 | 3014660002260 | -70.1437 | -15.425 | URB. RES. MARAVILLAS MZ. E LT. 08 | Reparacion-GC | SANCHO SANTAMARIA, MARISOL | - | 21716 | 10010117626 | SIN INFORMACION | REPARACION URGENTE | Falta de servicio en el predio | MONOFASICO
3 | 2022-12-01 08:16:10 | JULIACA 016 SALIDA LAMPA - AEROPUERTO | 1899196 | 3014617000445 | -70.1444 | -15.4707 | URB. LAS CASUARINAS A-6A AV.5 DE ABRIL | Reconexion | SANCHO TICONA, ANGEL | 961903323 | 21690 | 10020090928 | ANGEL SANCHO TICONA |  | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
4 | 2022-12-01 08:17:04 | JULIACA 016 SALIDA LAMPA - AEROPUERTO | 0607326128 | 3014402000240 | -70.1459 | -15.4955 | AV. CIRCUNVALACION H1-24 | Reconexion | ROBLES QUISPE, FELIPE | 971736183 | 21497 | 10020026310 | FELIPE ROBLES QUISPE |  | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
5 | 2022-12-01 08:19:31 | JULIACA 016 SALIDA LAMPA - AEROPUERTO | 606678586 | 3015003000373 | -70.1438 | -15.4814 | URB. ASOC. PRO-VIVIENDA GUARDIA CIVIL A5-8 (2º PISO) | Reparacion-GC | VALDIVIEZO CALLE, JORGE ANTONIO | - | 21717 | 10010057618 | SIN INFORMACION | USUARIO SEÑALA FALTA DE SERVICIO EN EL PREDIO | Falta de servicio en el predio | MONOFASICO
6 | 2022-12-01 08:24:05 | JULIACA 017 RINCONADA SALIDA PUNO | 2017156636 | 3015203000044 | -70.1241 | -15.5169 | JR. GUAYANAS B4-3A URB. MUNICIPAL TAPARACHI | Reconexion | CONDORI CALLA, RONALD | - | 21718 | 10010125045 | SIN INFORMACION | USUARIO REQUIERE RECONEXION URGENTE | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
7 | 2022-12-01 08:25:33 | JULIACA 016 SALIDA LAMPA - AEROPUERTO | 606651360 | 3015318001230 | -70.1713 | -15.4727 | URB. SAN ADRIAN N-5 JR. BALDUQUE | Reconexion | MAMANI AGUIRRE, OBDULIA JUSTINA | 976582180 | 21719 | 10010065341 | ANDRES ITO CHURA | USUARIO REQUIERE RECONEXION URGENTE | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
8 | 2022-12-01 08:28:19 | JULIACA 017 RINCONADA SALIDA PUNO | 0606014884 | 3011702000606 | -70.1406 | -15.495 | JR. HUAYNA ROQUE 164 | Reconexion | BECERRA CONDORI, FELIX | 936315422 | 21720 | 10020010170 | FELIX BECERA CONDORI | USUARIO REQUIERE RECONEXION URGENTE | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
9 | 2022-12-01 08:29:10 | JULIACA 016 SALIDA LAMPA - AEROPUERTO | 1626403 | 3015305000980 | -70.1564 | -15.4748 | URB. SANTA ADRIANA IIE H1-26 | Reconexion | PAJA LUNA, ELENA | 974596059 | 21721 | 10020078373 | GIANNY FIORELA SUNY CHAMBI | RECONEXION | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
10 | 2022-12-01 08:30:05 | JULIACA 016 SALIDA LAMPA - AEROPUERTO | 2017171259 | 3011716000520 | -70.1512 | -15.4959 | URB. SANTA ANA P-15, JR. ANITA VENTURA | Reparacion-GC | YAÑEZ MUÑOZ, FREDY ALFREDO | - | 21722 | 10020088477 | FREDY ALFREDO YAÑEZ MUÑOZ | USUARIO SEÑALA FALTA DE SERVICIO EN EL PREDIO | Falta de servicio en el predio | MONOFASICO
11 | 2022-12-01 08:41:01 | JULIACA 017 RINCONADA SALIDA PUNO | 0605586695 | 3010519000340 | -70.1115 | -15.5519 | JR. 2 DE MAYO T4-5 VILLA SALVADOR | Reconexion | CATUNTA QUISPE, FELIX | 913253797 | 21723 | 10020064607 | EUSEBIA ATUNTA QUISPE | USUARIO REQUIERE RECONEXION URGENTE | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
12 | 2022-12-01 08:41:59 | JULIACA 017 RINCONADA SALIDA PUNO | 607727711 | 3014630002860 | -70.1548 | -15.46 | URB. NUEVO AMANECER G-21 JR. VENECIA | Reconexion | CHIPANA QUIZA, HURIBE | - | 21724 | 10010085210 | SIN INFORMACION | RECONEXION | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
13 | 2022-12-01 08:42:18 | JULIACA 016 SALIDA LAMPA - AEROPUERTO | 2018155773 | 3014001000515 | -70.1475 | -15.4897 | JR. EL LAGO 153, URB. LA CAPILLA C9-13A | Reconexion | HUAMAN TICONA, LAIDY LIZETH | 988150222 | 21725 | 10020023856 | fredy HUAMAN TICONA | USUARIO REQUIERE RECONEXION URGENTE | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
14 | 2022-12-01 08:59:51 | JULIACA 017 RINCONADA SALIDA PUNO | 2018160038 | 3014630020410 | -70.1528 | -15.4548 | CALLE NUEVA R-21B URB. ANEXO NUEVO AMANECER | Reconexion | PACCO QUISPE, FLORA | 933766257 | 21726 | 10010128828 | FLORA PACCO QUISPE | USUARIO REQUIERE RECONEXION URGENTE | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
15 | 2022-12-01 09:00:22 | JULIACA 017 RINCONADA SALIDA PUNO | 1811362 | 3011502001480 | -70.136 | -15.4911 | JR. SANDIA 438 | Reconexion | ABARCA A. EDUARDO | - | 21727 | 10020009092 | SIN INFORMACION | RECONEXIÓN URGENTE/PAGO SU DEUDA - HAN PASADO LAS 24 HORAS DESDE LA SOLICITUD Y AUN NO SE RECONECTA | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
16 | 2022-12-01 09:07:01 | JULIACA 014 HOSPITAL - RIO TOROCOCHA | 1908083 | 3013301001340 | -70.1171 | -15.4869 | JR. 30 DE AGOSTO C1-3 | Reconexion | APAZA ROQUE, POLICARPIO JUAN | 938661791 | 21728 | 10020019391 | POLICARPIO JUAN APAZA ROQUE | RECONEXION URGENTE | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
17 | 2022-12-01 09:12:15 | JULIACA 015 MIRAFLORES - PUEBLO DE DIOS | 606733936 | 3014501001001 | -70.1243 | -15.4822 | JR. AYAVIRI J-19B | Reparacion-GC | SUCAPUCA ACARAPI, HIPOLITO | - | 21729 | 10020026521 | LUIS MIGUEL ROBLES CONDORI | REPARACIÓN URGENTE, USUARIO MANIFIESTA QUE SE STA PRODUCIENDO CORTO CIRCUITO EN DOMICILIO | Interruptor Termomagnetico Quemado | MONOFASICO
18 | 2022-12-01 09:13:13 | JULIACA 016 SALIDA LAMPA - AEROPUERTO | 1640647 | 3013405001320 | -70.1537 | -15.4726 | URB. ASOC. PRO VIVIENDA AEROPUERTO, D-14 | Reconexion | VILCA CHAMBI, DAVID | 942708074 | 21730 | 10020077583 | DAVID VILCA CHAMBI | RECONEXION URGENTE | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
19 | 2022-12-01 09:15:07 | JULIACA 016 SALIDA LAMPA - AEROPUERTO | 2018017171 | 3013403001139 | -70.1249 | -15.4701 | URB. SANTA ADRIANA II ETAPA F1 - 10 B | Reconexion | CAÑAZACA LIMACHI, YENI | 963636301 | 21731 | 10010154908 | EUDES CAÑAZACA LIMACHI | RECONEXION | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
20 | 2022-12-01 09:15:23 | JULIACA 017 RINCONADA SALIDA PUNO | 606650994 | 3011502002085 | -70.1386 | -15.4908 | JR. SANDIA 713 | Reconexion | QUISPE DE T. CARMEN | - | 21732 | 10020008779 | SIN INFORMACION | RECONEXION URGENTE | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
21 | 2022-12-01 09:16:24 | JULIACA 017 RINCONADA SALIDA PUNO | 606650994 | 3011502002085 | -70.1386 | -15.4908 | JR. SANDIA 713 | Reconexion | QUISPE DE T. CARMEN | - | 21732 | 10020008779 | SIN INFORMACION |  | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
22 | 2022-12-01 09:17:46 | JULIACA 016 SALIDA LAMPA - AEROPUERTO | 1699060 | 3014607000500 | -70.1461 | -15.466 | SECT. CANCOLLANI F-13, AV. 5 DE ABRIL | Reconexion | YUCRA MAZA, ROGER | 950678758 | 21733 | 10020091605 | CRISTIAN YUCRA CAHUIÑA | USUARIO REQUIERE RECONEXION URGENTE | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
23 | 2022-12-01 09:29:07 | JULIACA 016 SALIDA LAMPA - AEROPUERTO | 606581915 | 3014621000395 | -70.153 | -15.4597 | URB VILLA MAGISTERIAL I-12 | Reconexion | LEONARDO HUANCO , ODEON ZENOBIO | 983365581 | 21734 | 10010049790 | YANETH LOLA SUCARI CCALLO | USUARIO REQUIERE RECONEXION URGENTE | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
24 | 2022-12-01 09:42:08 | JULIACA 016 SALIDA LAMPA - AEROPUERTO | 2019260336 | 3014621002130 | -70.152 | -15.4608 | URB. VILLA MAGISTERIAL A-11 | Reconexion | MAMANI CAJAVILCA, ERNESTO | 959707730 | 21735 | 10010057864 | FIORELA ANABELE MAMANI ATAMARI | RECONEXION | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
25 | 2022-12-01 09:44:44 | JULIACA 016 SALIDA LAMPA - AEROPUERTO | 2019254889 | 3014601003116 | -70.1372 | -15.476 | PSJ .WIRACOCHA L-7 URB. JORGE CHAVEZ | Reconexion | MAMANI QUISPE, ELEN SILVIA |  | 21553 | 10020043628 | ELEN SILVIA MAMANI QUISPE |  | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
26 | 2022-12-01 10:15:09 | JULIACA 016 SALIDA LAMPA - AEROPUERTO | 606741492 | 3014621001015 | -70.1527 | -15.4581 | URB VILLA MAGISTERIAL LL-11 | Reconexion | PAUCAR PANCCA, EDWIN | 983365581 | 21736 | 10010046297 | YANETH LOLA SUCARI CCALLO | RECONEXION URGENTE | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
27 | 2022-12-01 10:15:31 | JULIACA 017 RINCONADA SALIDA PUNO | 2017004240 | 3014630002000 | -70.1543 | -15.4578 | URB. NUEVO AMANECER MZ. J LT. 26 JR. CHASCA | Reconexion | CONDORI CONDORI, WALTER | - | 21737 | 10010116980 | SIN INFORMACION | RECONEXIÓN URGENTE/PAGO SU DEUDA | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
28 | 2022-12-01 10:24:15 | JULIACA 016 SALIDA LAMPA - AEROPUERTO | 2018164026 | 3011719057020 | -70.1513 | -15.5046 | JR. OLIMPIA D-2 URB. SANTA OLIMPIA | Reconexion | MAMANI GUTIERREZ, BERTA | undefined | 21738 | 10010143119 | BERTA MAMANI GUTIERREZ | RECONEXION URGENTE | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
29 | 2022-12-01 10:51:15 | JULIACA 017 RINCONADA SALIDA PUNO | 1693841 | 3011701001406 | -70.1401 | -15.4958 | JR. RICARDO PALMA 707 BOMBONERA. | Reconexion | SALAS GARCIA NORMA ANGELICA | 951529400 | 21739 | 10020051002 | FREDY OMAR SALAS GARCIA | RECONEXION | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
30 | 2022-12-01 11:02:41 | JULIACA 017 RINCONADA SALIDA PUNO | 606071617 | 3011401000510 | -70.1335 | -15.4942 | JR. CALIXTO ARESTEGUI 211 | Reconexion | ANGLES PILCO CEFERINA TEOFILA | - | 21741 | 10020008089 | SIN INFORMACION | USUARIO PAGO SU DEUDA, YA CULMINÓ PLAZO Y AUN NO SE HACE LA RECONEXIÓN/USUARIO NECESITA URGENTE PUES ES COMERCIO | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
31 | 2022-12-01 11:49:38 | JULIACA 016 SALIDA LAMPA - AEROPUERTO | 606579964 | 3014621000294 | -70.1525 | -15.4598 | URB VILLA MAGISTERIAL J-9 | Reconexion | PUMA NAVARRO, JACINTA | 952410576 | 21742 | 10010046239 | DANIEL PUMA NAVARRO | RECONEXION | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
32 | 2022-12-01 11:53:00 | JULIACA 016 SALIDA LAMPA - AEROPUERTO | 2017176142 | 3012001000454 | -70.1458 | -15.4915 | JR. INCA GARCILAZO S/N | Reconexion | CHAVEZ MADARIAGA, DAMIANA MANUELA | 983726327 | 21743 | 10010170253 | WINS KENRICK YBARQUEN PACORI | RECONEXION | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
33 | 2022-12-01 11:54:22 | JULIACA 016 SALIDA LAMPA - AEROPUERTO | 2018162694 | 3014660002280 | -70.1432 | -15.4254 | URB. RESIDENCIAL MARAVILLAS H-3 | Reparacion-GC | TOLEDO THACCA, ELISEO | 930892137 | 21744 | 10010131622 | DELIA PARRA MAYTA | USUARIO REQUIERE REPARACION URGENTE | Medidor no Marca | MONOFASICO
34 | 2022-12-01 12:11:18 | JULIACA 015 MIRAFLORES - PUEBLO DE DIOS | 2018155936 | 3012511001120 | -70.1362 | -15.4585 | JR. MARINEROS C4-14 URB. ESCURI CORIHUATA | Reconexion | PHOCCO MAMANI , LIBIA CIRILA | 974263751 | 21745 | 10010139970 | VILMA - GAMARRA | RECONEXION URGENTE | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
35 | 2022-12-01 12:46:22 | JULIACA 017 RINCONADA SALIDA PUNO | 2017003917 | 3011703001115 | -70.1429 | -15.4977 | URB. LOS CHOFERES MZ. 13 LT. 05-B JR. RAMON BUSCAGLIA | Reconexion | DIAZ TUPA, BERNARDITA LOURDES | 966804713 | 21746 | 10010119831 | ALDO JOEL MACHACA DIAZ | RECONEXION | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
36 | 2022-12-01 13:51:21 | JULIACA 017 RINCONADA SALIDA PUNO | 1639808 | 3015201000440 | -70.1275 | -15.5107 | URB.TAHUANTINSUYO D-10A | Reparacion-GC | CAHUANA M. LEANDRO | 997286094 | 21747 | 10020030778 | CESAR CAHUANA LOAIZA | USUARIO SOLICITA REPARACION CON SUMA URGENCIA | Cable de acometida roto | MONOFASICO
37 | 2022-12-01 13:59:38 | JULIACA 016 SALIDA LAMPA - AEROPUERTO | 1627965 | 3013901004620 | -70.1469 | -15.4889 | JR. 6 DE JULIO 133 | Reconexion | ROJAS MAMANI, NATALIO | 950716830 | 21748 | 10020023540 | JULIA ARAPA MAMANI | RECONEXION | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
38 | 2022-12-01 14:10:40 | JULIACA 017 RINCONADA SALIDA PUNO | 0605586051 | 3010519001700 | -70.1128 | -15.5481 | AV. RAMON CASTILLA Q4-1 N.C.V. | Reparacion-GC | MAMANI COA JUANA JUSTINA | 998000151 | 21749 | 10020065852 | JUANA JUSTINA MAMANI COA | USUARIO SOLICITA REPARACION CON SUMA URGENCIA | Medidor no Marca | MONOFASICO
39 | 2022-12-01 14:22:23 | JULIACA 017 RINCONADA SALIDA PUNO | 607721959 | 3011302000422 | -70.1326 | -15.493 | JR. MARIANO E. NUNEZ 506 | Reconexion | PAREDES BUSCAGLIA, RICARDO FELIPE | - | 21646 | 10020007706 | SIN INFORMACION |  | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
40 | 2022-12-01 14:54:30 | JULIACA 017 RINCONADA SALIDA PUNO | 606735457 | 3010510001840 | -70.1167 | -15.535 | JR. MAMA OCLLO BB-9 | Reconexion | RAMOS ORTIZ ASUNTA | undefined | 21750 | 10020053892 | ASUNTA RAMOS ORTIZ | RECONEXION URGENTE | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
41 | 2022-12-01 15:14:42 | JULIACA 016 SALIDA LAMPA - AEROPUERTO | 1899196 | 3014617000445 | -70.1444 | -15.4707 | URB. LAS CASUARINAS A-6A AV.5 DE ABRIL | Reconexion | SANCHO TICONA, ANGEL | 961903323 | 21751 | 10020090928 | ANGEL SANCHO TICONA | USUARIO REQUIERE RECONEXION URGENTE | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
42 | 2022-12-01 15:33:09 | JULIACA 016 SALIDA LAMPA - AEROPUERTO | 606884216 | 3011707003030 | -70.1526 | -15.4985 | URB. SANTA ANA A-10 | Reconexion | CANAZA TICONA RAUL | 939787768 | 21752 | 10020058528 | RAUL CANAZA TICONA | USUARIO PAGO SUS DEUDAS, SOLICITA RECONEXION CON URGENCIA | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
43 | 2022-12-01 16:09:49 | JULIACA 016 SALIDA LAMPA - AEROPUERTO | 2019259224 | 3015401000783 | -70.1474 | -15.4854 | JR. TUPAC YUPANQUI R4 - 25 URB. SANTA CATALINA | Reconexion | APAZA MAMANI, NANCY FLORENCIA | 987654322 | 21753 | 10010166287 | NANCY FLORENCIA APAZA MAMANI | USUARIO REQUIERE RECONEXION URGENTE | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
44 | 2022-12-01 16:45:02 | JULIACA 016 SALIDA LAMPA - AEROPUERTO | 607858166 | 3014611000095 | -70.1545 | -15.4618 | URB. LA POSITIVA AV.HUAYRANA F-2,3 | Reconexion | PINTO LOPEZ, MARTA | - | 21696 | 10010101799 | SIN INFORMACION |  | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
45 | 2022-12-01 17:05:40 | JULIACA 015 MIRAFLORES - PUEBLO DE DIOS | 1333376 | 3014507001891 | -70.1108 | -15.468 | URB. SANTA ZORAIDA D-1 | Reconexion | APAZA HUAMAN, EUGENIO | 971120576 | 21754 | 10020071724 | EUGENIO APAZA HUAMAN | USUARIO REQUIERE RECONEXION URGENTE | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
46 | 2022-12-01 17:07:43 | JULIACA 016 SALIDA LAMPA - AEROPUERTO | 0605657725 | 3013901008223 | -70.1456 | -15.4834 | JR. SAN MARTIN DE P. 453 | Reconexion | CALLATA QUELLO HIPOLITO | 935909015 | 21755 | 10020023760 | HUGO BELTRAN CALLATA CALLATA | RECONEXION | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
47 | 2022-12-01 17:12:32 | JULIACA 016 SALIDA LAMPA - AEROPUERTO | 0607847375 | 3013901003240 | -70.1431 | -15.4838 | JR. SAN MARTIN DE P. 183 | Reconexion | HUANCA P.BERNARDINO | 925866848 | 21756 | 10020023359 | LEONARDI GUTIERREZ CANAZA | RECONEXION | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
48 | 2022-12-01 17:37:41 | JULIACA 014 HOSPITAL - RIO TOROCOCHA | 2018016162 | 3014720000041 | -70.107 | -15.5093 | JR. SAN ANTONIO DE PADUA M1 - 12 URB. NIÑO SAN SALVADOR | Reconexion | HUISA CALLOQUISPE, AQUILES |  | 21757 | 10010151899 | AQUILES HUISA CALLOQUISPE | USUARIO REQUIERE RECONEXION URGENTE | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
49 | 2022-12-20 10:00:49 | PUNO ZONA 031 | 605559797 | 4010206000330 | -70.0037 | -15.8574 | AV. EJERCITO 1212 | Reparacion-GC | MAMANI CONDORI ADOLFO | undefined | 21758 | 10010000010 | ELISA GALATA MAMANI MAYTA |  | Usuario indica que no cuneta con el servicio desde ayer | MONOFASICO
50 | 2022-12-20 10:00:49 | PUNO ZONA 031 | 605559797 | 4010206000330 | -70.0037 | -15.8574 | AV. EJERCITO 1212 | Reparacion-GC | MAMANI CONDORI ADOLFO | 987654321 | 21758 | 10010000010 | ADOLFO MAMANI CONDORI |  | Usuario indica que no cuneta con el servicio desde ayer | MONOFASICO
51 | 2022-12-29 09:45:48 | PUNO ZONA 031 | 1969640 | 4010201002465 | -70.0133 | -15.8584 | URB. CHANU CHANU S-04 | Reconexion | MAMANI MAYTA, ELISA GALATA | 987654321 | 21759 | 10010002025 | ARTEMIO LOAYZA ORTIZ | undefined | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
52 | 2022-12-29 09:45:48 | PUNO ZONA 031 | 1969640 | 4010201002465 | -70.0133 | -15.8584 | URB. CHANU CHANU S-04 | Reconexion | MAMANI MAYTA, ELISA GALATA | undefined | 21759 | 10010002025 | ELISA GALATA MAMANI MAYTA | undefined | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
53 | 2022-12-30 17:40:41 | PUNO ZONA 031 | 2019260897 | 4010206001230 | -70.0019 | -15.8617 | JR. ALTIPLANO 330 | Reconexion | MAMANI TICONA, LUIS | 123456789 | 45 | 10010000045 | LUIS MAMANI TICONA | undefined | El usuario realizo sus pagos | MONOFASICO
54 | 2023-01-03 08:49:01 | PUNO ZONA 031 | 1973913 | 4010206000250 | -70.0041 | -15.8575 | AV. EJERCITO 1190 | Reparacion-GC | PAURO MAMANI TEODOSIO | 987654321 | 21760 | 10010000004 | PAUL DIAZ GOMEZ | obs | Usuario indica que no cuneta con el servicio desde ayer | MONOFASICO